| ПРОФОРМА – ІНВОЙС СІ_ |
| --- |
| 08.04.2013 |  |  |
| Назва | Вартість(ЄВРО) |
| IMAGIC, ультразвукова діагностична система, в комплекті: |  |
| IMAGIC Agile, консоль | 15 200 |
| Ліцензія Doppler | 4 700 |
| Ліцензія CFM | 5 600 |
| 3-9EC (EC1123K) End-Fire 10R ендокавітарний датчик | 6 900 |
| 2-7CA (CA1421) конвексний датчик | 5 400 |
| 4-13LA (LA523K) лінійний датчик | 6 300 |
| Ліцензія Ob-Gyn | 2 000 |
| Ліцензія Vascular | 1 000 |
| Ліцензія 2nd probe connector | 2 600 |
| Загальна вартість пропозиції, (євро) | 49 700 |

Додатково, лише в рамках пропозиції

УНІКАЛЬНА РОБОЧА СТАНЦІЯ “ІМАЖИК ДЕСК” ДЛЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ, МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ТА РАДИКАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ЕХОГРАФІЇ – НЕОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ ЛІЦЕНЗІЙ

СПЕЦИФІЧНІ РЕГУЛЮВАННЯ + ПРОГРАМИ ВИМІРІВ ТА ПІДРАХУНКІВ ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ (ЗОКРЕМА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ), ПОВЕРХНЬО-РОЗТАШОВАНИХ СТРУКТУР (ЗОКРЕМА МОЛОЧНОЇ ТА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, СУХОЖИЛЬ ТА М”ЯЗІВ, ЛІМФОУЗЛІВ), СУДИН (ЗОКРЕМА ПЕРИФЕРІЙНИХ ТА ТРАНСКРАНІАЛЬНИХ), ДИТЯЧОЇ НЕЙРОСОНОГРАФІЇ

ПОВНИЙ НАБІР ЗАГАЛЬНИХ ВИМІРІВ ТА ПІДРАХУНКІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ДОРОСЛІЙ ТА ДИТЯЧІЙ КАРДІОЛОГІЇ

ВМОНТОВАНА РОБОЧА СТАНЦІЯ СВІТОВОГО СТАНДАРТУ PACS ДЛЯ АРХІВУВАННЯ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ОБРОБКИ, ПОРІВНЯННЯ ПРИ ПОВТОРНИХ ОБСТЕЖЕННЯХ, ДРУКУ ТА ЕКСПОРТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕНЬ

ПРОГРАМА ФОРМАТУВАННЯ ЗВІТУ (ВИМІРИ, ПІДРАХУНКИ, ТЕКСТ, ЗОБРАЖЕННЯ) ТА ЙОГО ДРУКУ ЗА ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКОГО СЕРІЙНОГО ПРИНТЕРА

IMAGIC Agile, що пропонується, укомплектовано наступним обладнанням та інформатичними опціями:

- Всі види спектрального Допплера (імпульсний, імпульсний високошвидкісний HPRF, безперервний)

- Всі види кольорового Допплера (швидкісний, енергетичний, енергетичний з інформацією про напрямок кровоплину)

- Всі види Транскраніального Допплера (швидкісний, енергетичний, енергетичний з інформацією про напрямок кровоплину, імпульсний)

- Технологія Формування зображення із застосуванням високих частот ультразвуку High Frequency Imaging

- Технологія автоматичної оптимізації зображення в залежності від глибини сканування

- Гармонічний аналіз сигналу (“друга гармоніка”) – 3 рівня

- Функція розширеного трапецієвидного зображення (з лінійними датчиками) EL-Mode (Extended Linear Mode)

- Повний набір заводських пресетів для кожного датчика та галузі застосування

- Система автоматичної миттєвої оптимізації зображення (у кожному з робочих режимів)

- Система PACS архівування пацієнтів з зображеннями (кінопетлями), підрахунками, звітами

- Виміри та аннотації на архівованих зображеннях та кіно-петлях

- Експорт зображень та кінопетель у доступному ПК форматі або у DICOM

- Підключення комп”ютерної мережі, USB-флеш, зовнішнього жорсткого диска, запис на DVD

- Друк зображень та звітів будь-яким комп”ютерним чорнильним або лазерним (1, 2, 4, 6 зображень на папері формату А4), а також термічним чорно-білим або кольоровим принтером (програма форматування аркушу звіту включена)

- Кіно-пам”ять: 256 Mbyte (10000 зображень, більш ніж 300 сек)

- Внутрішній жорсткий диск = 150 GB

- Повний набір відео входів-виходів:

  - XVGA-вихід (додатковий монітор, мультімедійний відео-проектор)

  - S-video (S-VHS) вхід / вихід (професійний відео-магнітофон класу “супер-відео”)

  - C-video (VHS) вхід / вихід (звичайний відео-магнітофон класу “відео”)

  - RGB (TV standard) (звичайний телевізор в якості додаткового екрану)

- Повний набір роз”ємів для зовнішніх пристроїв: Серійний RS-232, LAN RJ45, 2 USB, Аудіо Вхід / Вихід (стерео), Вхід ЕКГ, Вхід від подвійної педалі, Вхід для зовнішнього тріггера

IMAGIC Agile, що пропонується, повністю російсько-мовний.